別表

|  |  | 規格等 | 寸法 |  |  | 色 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根拠条文 | 標識類の種類 |  | 幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 |
| 第8条の3第1項及び第3項 第11条第1項第5号及び第3項 第11条の2第2項 第12条第2項及び第3項 第13条第2項及び第4項 | 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電設備である旨の標識 |  |  | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
| 第17条第3号 | 水素ガスを充填する気球の掲揚場所への立入を禁止する旨の標識 |  |  | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
| 第23条第2項 | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 |  |  | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
| 第23条第4項 | 喫煙所である旨の標識 |  |  | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
| 第31条の2第2項第1号 第33条第3項 第34条第2項第1号 | 少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 |  |  | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
|  | 少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板 | 「禁水」 |  |  | 青 | 白 |
|  |  | 「火気注意」 「火気厳禁」 |  |  | 赤 | 白 |
| 第39条第4号 | 定員表示板 |  |  | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
| 第39条第4号 | 満員札 |  |  | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |