第2号様式(第7条)

第　　　　　号

年　　月　　日

様

所属

消防用設備等の設置及び届出について(通知)

建築場所

名称

用途　消防法施行令別表第1(　　　)

この申請(計画通知等を含む)にかかる建築物は、消防法及び印西地区消防組合火災予防条例の規定に基づき、下記事項に従い建築されるよう通知します。

なお、これを怠った者は、消防法又は印西地区消防組合火災予防条例による罰則が適用されることがありますので、申し添えます。

記

1　消防用設備等の設置及び維持

消防法第17条第1項の規定に基づき、政令で定める技術上の基準に従い下記○印の消防用設備等を設置及び維持して下さい。

(1)　消防の用に供する設備

消火設備

消火器［蓄圧式を推奨］　屋内消火栓設備(1号・2号・易操作性を推奨)

スプリンクラー設備　水噴霧消火設備等(水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン・粉末)

屋外消火栓設備　動力消防ポンプ設備

警報設備

自動火災報知設備　漏電火災警報器　ガス漏れ火災警報設備

非常警報設備　［ベル・サイレン・放送］

非常警報器具　［警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレン］

消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)

避難設備

誘導灯［　級以上］　　　避難器具　　救助袋　　避難ロープ

避難はしご　　避難橋

誘導標識　　　　　　　　　　　　　　滑り台　　滑り棒

緩降機　　タラップ

(2)　消防用水

(3)　消火活動上必要な施設等

消火活動上必要な施設等

排煙設備　非常コンセント設備　連結散水設備　連結送水管　無線通信補助設備

※　消防用設備等の設置届については、試験結果を添えてすべての設備の届出が必要です。

2　防火管理者・圧縮アセチレンガス等の届出及び防炎対象物品の防炎性能

消防法の規定に基づき、防火対象物の安全体制の確保と適正な維持管理を図るため、★印に該当する事項は　　消防署長に届出が必要です。　同一書類を2部提出して下さい。

★　防火管理者選解任届出［収容人員　　人以上の場合］＋消防計画作成届出

★　火災予防又は消火活動に支障のある物品等の届出

※圧縮アセチレンガス・LPG(300kg以上)等

★　防炎性能のある物品の使用［カーテン・カーペット・じゅうたん・その他］

※防炎物品関係は届出不要

3　火災の発生のおそれのある器具・設備及び少量危険物等の届出

印西地区消防組合火災予防条例の規定により、火災発生のおそれのある器具・設備及び少量危険物指定可燃物等の貯蔵又は取扱いは、　　消防署長に届出が必要です。

★の事項がありましたら届出して下さい。　同一書類を2部提出して下さい。

★　厨房設備(入力合計350キロワット以上)

★　温風暖房機(入力70キロワット以上)

★　ボイラー又は給湯湯沸設備(入力70キロワット以上)

★　ヒートポンプ(入力70キロワット以上)

★　変電・発電・蓄電池設備　★　サウナ設備　★　乾燥設備　★　炉

★　急速充電設備　★　放電加工機

★　火花を生ずる設備　★ネオン管灯(2KVA以上)

★　少量危険物(指定数量5分の1以上指定数量未満)

★　指定可燃物の貯蔵又は取扱い

印西地区消防組合火災予防条例別表第8に定める数量の5倍以上

(可燃性固体類及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)

4　防火対象物の使用開始の届出

この建築物は、印西地区消防組合火災予防条例第43条の規定により、使用開始の7日前までに　　消防署長に届け出なければなりません。　同一書類を2部提出して下さい。

5　その他

中間検査を希望する場合は、下記時期になりましたら連絡(電話可)して下さい。

①　消防用設備等の配線、配管等が見え隠れする工程時。

②　防火区画等を配線、配管等が貫通するとき。

③　設計変更するとき。

④　その他必要と認められるとき。

6　非常電源

専用受電設備・発電設備・蓄電池設備いずれか

7　基準の特例(消防法施行令第32条適用等)

|  | 消防署 〒 市 TEL |
| --- | --- |

この通知書は建築主に送付され、通知書の写しは建築確認申請書の副本に添付されます。

〒

印西地区消防組合　　　課(署)［担当　　　　］

TEL

FAX