様式第４のロ（第４条、第５条関係）

屋内貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 | 塗装用塗料を貯蔵し塗装業務に供する。 |
| --- | --- |
| 建築物の構造 | 階数 | １ | 建築面積 | ９０㎡ | 延べ面積 | ９０㎡ |
|  | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 | コンクリートブロック造 | 柱 |  | 床 | コンクリート |
|  |  | その他の壁 | コンクリートブロック造 | はり | 鉄骨 | 屋根又は 上階の床 | スレート葺き |
|  | 窓 | 防火設備 | 出入口 | 特定防火設備 | 階段 | 無し | 軒高 階高 | ３．２ｍ |
| 建築物の一部に製造所 （一般取扱所）を設ける 場合の建築物の構造 | 階数 |  | 建築面積 | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ |
|  | 建築物の構造概要 |  |
| 架台の構造 | スチール棚（アンカーボルト固定） |
| 採光、照明設備 | 蛍光灯（安全増防爆型）２基 |
| 換気、排出の設備 | 強制換気扇（安全増防爆型）１基 |
| 電気設備 | 電気工作物に係る法令による |
| 避雷設備 | 無し |
| 通風、冷房装置等の 設備 | 無し |
| 消火設備 | 第５種ＡＢＣ消火器（１０型）２本 |
| 警報設備 | 加入電話 |
| 工事請負者 住所・氏名 | ○○○株式会社 千葉県○○市○○町○○番地 電話 000-000-0000 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。