様式第４のニ（第４条、第５条関係）

屋内タンク貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 | ボイラー用の燃料を貯蔵する |
| --- | --- |
| 室の構造 タンク専用 | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 | 鉄筋コンクリート | 床 | コンクリート |
|  |  | その他の壁 | 鉄筋コンクリート | 出入口 | 特定防火設備 （しきい高さ ２０cm） |
|  | 屋根 | 鉄板 | その他 |  |
| 建築物の一部にタンク 専用室を設ける場合の 建築物の構造 | 階数 |  | 設置階 |  | 建築面積 | ㎡ |
|  | 建築物の 構造概要 |  |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 縦置円筒型 | 常圧・加圧（ kPa） |
|  | 寸法 | 内径2,100m高さ3,000mm | 容量 | ９．５ｋｌ |
|  | 材質、板厚 | ＳＳ４００ 底板６mm 側板６mm 屋根板４mm |
|  | 通気管 | 種別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 | １ | ５０ｍｍ kPa |
|  | 安全装置 | 種別 | 数 | 作動圧 |
|  |  |  |  | kPa |
|  | 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 | ・ 無 |
| 注入口の位置 | タンク室の北側外壁 | 注入口付近の 接地電極 | ・ 無 |
| ポンプ設備の概要 | ポンプ２基 （安全増防爆型） |
| 採光、照明設備 | 蛍光灯２灯（安全増防爆型） | 換気、排出の設備 | 電動ファン１基 |
| 配管 | 鋼管（ＳＧＰ） |
| 消火設備 | 第４種粉末消火器１本 第５種粉末消火器２本 | 警報設備 | 加入電話 |
| 工事請負者 住所・氏名 | ○○市○○町○○丁目○○番 株式会社○○○○ 電話000-000-0000 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部にタンク室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。