様式第４のヘ（第４条、第５条関係）

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 | 石油製品販売 |
| --- | --- |
| 専用室の構造 | 壁 | 延焼の おそれの ある外壁 |  | 床 |  |
|  |  | その他の 壁 |  | 屋根 |  |
|  | 出入口 | （しきい高さ ｃｍ） | その他 |  |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 角型 | 寸法 | 縦 横 高さ 730mm×730mm×1,200mm |
|  | 容量 | ６００ℓ | 材質、 板厚 | ＳＳ４００ ５mm |
|  | 通気管 | 内径 30mm 先端に引火防止網あり | 給油、 注油設備 | タンク上部に電動ポンプ，ホース長さ３ｍ，先端にピストルノズルあり。 |
| タンクの固定方法 | アンカーボルトにて固定 |
| 採光、照明設備 |  |
| 換気、排気の設備 |  |
| 消火設備 | 第５種粉末ＡＢＣ １０型 ２個 |
| 工事請負者 住所・氏名 | ○○市○○町○○丁目○○番 株式会社○○○○ 電話000-000-0000 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。