様式第４のト（第４条、第５条関係）

移動タンク貯蔵所構造設備明細書

| 車名及び型式 | ＣＢ－×××× 被けん引式（積載式以外） |
| --- | --- |
| 製造事業所名 | ○○自動車㈱ |
| 危険物 | 類別 | 第４類 | 側面枠 | 当て板 | 材料 | 材質記号 | A5052P-H34 |
|  | 品名 | 第１，２石油類 |  |  |  | 引張り強さ | ２３５Ｎ／㎟ |
|  | 化学名 | ガソリン、軽油、灯油 |  |  | 板厚 | 4.2ｍｍ |
|  | 比重 | 0.75 0.80 0.85 | 防護枠 | 材料 | 材質記号 | A5052P-H34 |
| タンク諸元 | 断面形状 | 楕円型 |  |  | 引張り強さ | ２３５Ｎ／㎟ |
|  | 内測寸法 | 長さ | ８，０００ｍｍ |  | 板厚 | 4.2ｍｍ |
|  |  | 幅 | ２，２００ｍｍ | 装置 閉鎖 | 自動閉鎖装置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 高さ | １，５００ｍｍ |  | 手動閉鎖装置 | 有 ・ 無 |
|  | 最大容量 | ２０，０００ℓ | 吐出口の位置 | 左 右 後 |
|  | タンク室の容量 | ４，０００ℓ | レバーの位置 | 左 右 後 |
|  | 材料 | 材質記号 | A5052P-H34 | 底弁損傷防止方法 | 配管による |
|  |  | 引張り強さ | ２３５Ｎ／㎟ | 接地導線 | 有（長さ１０ｍ）・ 無 |
|  | 板厚 | 胴板 | 6.1ｍｍ | 緊結装置 | 緊締金具 （すみ金具） | 有 ・ 無 |
|  |  | 鏡板 | 6.1ｍｍ |  |  |  |
|  |  | 間仕切板 | 6.1ｍｍ |  | Ｕボルト | 材質記号 |  |
| 防波板 | 材料 | 材質記号 | A5052P-H34 |  |  | 引張り強さ | Ｎ／㎟ |
|  |  | 引張り強さ | ２３５Ｎ／㎟ |  |  | 直径、本数 | ｍｍ・ 本 |
|  | 板厚 | １．２ｍｍ | 箱枠 | 材料 | 材質記号 |  |
|  | 面積比 防波板面積 ×100 タンク断面積 | 60％ |  |  | 引張り強さ | Ｎ／㎟ |
|  |  |  | 消火器 | 薬剤の種類 | 粉末 |  |
| タンクの最大常用圧力 | 20kPa |  | 薬剤量 | 3.5kg | kg |
| 装置 安全 | 作動圧力 | 20＜kPa≦24 |  | 個数 | 2個 | 個 |
|  | 有効吹き 出し面積 | 25㎠ | 可燃性蒸気回収設備 | 有 ・ 無 |
| 側面枠 | 材料 | 材質記号 | A5052P-H34 | 給油設備 | 有（航空機・船舶）・無 |
|  |  | 引張り強さ | ２３５Ｎ／㎟ | 備 考 |  |
|  | 板厚 | 2.9ｍｍ |  |  |
|  | 取付角度 | 40° |  |  |
|  | 接地角度 | 85° |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。