
第3号様式(その6)

違反指摘事項(危険物製造所等)

検査項目
判定・場所
根拠

１基本管理
(1)　無許可貯蔵、無許可取扱い
　
　
法10―1


(2)　無資格者取扱い
　
　
法13―3


(3)　保安講習未受講
　
　
法13の23


(4)　定期点検未実施
　
　
法14の3の2


(5)　定期点検記録保存なし
　
　
法14の3の2

２共通管理
(1)　許可届出以外の危険物(品名・数量・倍数)貯蔵、取扱い
　
　
法10―3・危令24


(2)　みだりな火気の使用
　
　
法10―3・危令24


(3)　ためます、油分離装置の危険物汲み上げ不適
　
　
法10―3・危令24


(4)　容器からの危険物漏洩
　
　
法10―3・危令24


(5)　整理、清掃不適
　
　
法10―3・危令24

3空地
　保有空地不確保
　
　
法12―1

4規制範囲の区画
(1)　防火設備撤去、破損
　
　
法12―1


(2)　網入りガラス破損
　
　
法12―1

5

標識等
(1)　標識撤去
　
　
法12―1


(2)　掲示板撤去
　
　
法12―1


(3)　標識、掲示板記載内容不適
　
　
法12―1

６タンク
屋内簡易
(1)　タンクからの危険物の漏洩
　
　
法12―1



(2)　塗装剥離
　
　
法12―1



(3)　基礎、架台等への固定不良
　
　
法12―1


地下
(1)　タンクの蓋(地盤面)破損
　
　
法12―1



(2)　地下タンクの漏洩検査管開蓋不良、つまり
　
　
法12―1

7

タンク以外の設備
(1)　ポンプ設備から危険物の漏れはないか
　
　
法12―1


(2)　配管・弁からの危険物漏洩
　
　
法12―1


(3)　静電気除去装置機能不良
　
　
法12―1

8消火器
　撤去
　
　
法12―1

9

その他の指摘事項
　
　
　
　


　
　
　
　


　
　
　
　


　
　
　
　

注1　判定欄の記載　×不備事項　　※即時改修事項

　2　法令の省略　　法(消防法)　　危令(危険物の規制に関する政令)

